## 2020
PATVIRTINTA :
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-77
UAB „Plungės šilumos tinklai" 2019 metais atliktos ir 2020 metais planuojamos investicijos
EIL NR | INVESTICIJŲ PAVADINIMAS | Inv. Nr. | Įvedimo į eksploataciją data | Vnt. | Investicijos suma (tūkst. Eur) | Investavimo tikslai | Ilgalaikio turto grupė | t.t. turto pogrupis | Laikotarpis metais | Verslo vienetai
[10 empty] | Gamyba | Perdavimas | Mažmeninis
| 2019 metais atliktos investicijos |  |  |  | 15.1866
1 | 1.Automobilis Hyundai i40 (2014) | 1908 | 2019-06-20 | 1 | 9.999 | Įsigytas nenaujas l/a bendrovės reikmėms. Senas nurašytas. | Transporto priemonės | Lengvieji automobiliai | 7
2 | Suvirinimo aparato Minarc Tig kompl. | 1906 | 2019-05-20 | 1 | 2.0496 | Suvirinimo aparatas (pusautomatis), naujo tipo. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrengimai | Kiti | 4 |  | x
3 | Nuotolinio nuskaitymo ir įranga Narvaišių katilinė | 1917 | 2019-12-13 | 1 | 0.856 | Ši investicija reikalinga patikimam, saugiam ir operatyviam katilinės technologinių procesų stebėjimui ir analizei. Katilinė yra automatizuota, dirbanti be personalo. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrengimai | Valdymo, duomenų perdavimo, kontrolės | 10 | x
4 | Dearatorius Spiro VentSuperion | 1910 | 2019-08-23 | 1 | 2.282 | Šis prietaisas leidžia pašalinti orą iš šildymo sistemų paruošiant daugiabučius namus naujam šildymo sezonui | Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrengimai | Kiti | 4 |  | x
| 2020 metais planuojamos atlikti investicijos 1 |  |  |  | 1706.7
5 | Mačernio katilinės DRP (dujų reguliavimo punkto) keitimas (pirkimas) |  |  |  | 10 | Keičiamas 1983 m. įrengtas visiškai susidėvėjęs ir nepatikimai veikiantis dujų reguliavimo punktas (Inv. Nr. 281) |  |  |  | x
6 | Pneumatinis variklis F150 |  |  |  | 2 | Lentpjūvės g. katilinės VŠK Nr. 3 dūmų vamzdžių valymui (keitimas į nusidėvėjusį ir netinkamą eksploatuoti variklį Inv. Nr. 1716) |  |  |  | x
7 | Vidaus patalpų aukštuminio valymo įrankių komplektas |  |  |  | 1 | Ši investicija reikalinga katilinės patalpų aukštuminiui valymui švarai ir tvarkai užtikrinti. |  |  |  | x
8 | Transporto priemonės 2 vnt. |  |  |  | 39 | Jos pakeis susidėvėjusias ar nurašytas transporto priemones, kurios naudojamos nutolusių kaimo katilinių eksploatacijai ir priežiūrai, trasų priežiūrai bei remontui bei budinčių specialistų operatyviam reagavimui. |  |  |  |  | x | x
9 | Daugiabučių namų stovų balansavimo prietaisas |  |  |  | 2 | Šildymo ir karšto vandens sistemų balansavimas hidraulinių balansavimo priemonių pagalba ir tolimesnė balanso priežiūra (eksploatavimas). Vienas iš privalomų atlikti darbų nurodytų LR Energetikos ministro įsakymu patvirtintame Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše. | [5 empty] | x
10 | Žem. Kalvarijos katilinės katilo keitimas 2 |  |  |  | 150 | Ši investicija reikalinga katilo pakeitimui, kadangi 2004 m. įrengtas katilas jau visiškai fiziškai ir morališkai susidėvėjęs, labai žemas NVK. |  |  |  | x
11 | Kompiuteriai su monitoriais ir programiniu paketu |  |  | 3 | 2.7 | Pakeičiant susidėvėjusius ir pasenusius kompiuterius
Pastabos:
1 Čia nėra pateikiamas 936 233 eurų vertės investicinis projektas „Šilumos perdavimo tinklų atnaujinimas Plungės m. nuo kameros 1KJ8-1KJ12 ir nuo V.Mačernio katilinės iki 1KJ5“, nes dėl jo vykdymo dar 2019 metais jau buvo gauti tiek Plungės r. savivaldybės tarybos (Nr T1-90) tiek VERT (O3E-134) pritarimai.
2 Investicinis projektas bus vykdomas jeigu (a) jam bus gauta ES parama arba savivaldybės prisidėjimas ir/arba (b) įvertinus bendrovės finansines galimybes ir vykdomų IP projektų apimtis bei jų išsidėstymą laike.
Note on M12: Andrius Motužis: Teikiant VERT pasitikslinti paslaugą
Note on M17: Andrius Motužis: Teikiant VERT pasitikslinti paslaugą
Note on N17: Andrius Motužis: Teikiant VERT pasitikslinti paslaugą
Note on N18: Andrius Motužis: Teikiant VERT pasitikslinti paslaugą